生理學研究所實驗室場所安全衛生工作守則

88.9.6

1. 實驗室內禁止吸煙、進食及嬉戲。

2. 實驗操作時請穿著實驗衣。

3. 實驗後保持台面清潔及將實驗椅歸位。

4. 實驗後切記關好自來水、瓦斯、電燈、空調及其他氣體。(切勿放任自來水

日夜長流)

5. 高壓氣體鋼瓶需以鍊條固定；有毒藥品需標示清楚。

6. 玻璃、針頭、刀片等危險物品廢棄物請放在七樓垃圾放置處。(需分別以紙

箱或鐵罐裝妥並標示之)

7. 有機溶劑勿倒入水槽，需放入特定容器桶內，操作有機溶劑請在排氣櫃中

進行。

8. 大量的冰塊勿倒入水槽，以免漏水至樓下。

9. 放射性廢棄物請遵照生物危害委員會之規定處理，並由指導老師宣導。

10. 動物屍體需包裹妥善後送動物中心冷存。

11. 實驗室未加裝保險絲的轉動器具或加熱電器於離開時需關閉，以免發生火

燃。

12. 實驗室藥品或儀器非經指導老師之同意，不可任意攜出，攜出時需於登記

本上登記。

13. 除了指導老師同意外，避免單獨在深夜進行實驗。

14. 燃點明火的器具(如酒精燈), 不能於無人看顧情形下離去。

15. 實驗室安全守則，請實驗室負責人加強督導執行。

16. 長程請參考另定之"實驗室勞工安全衛生工作細則"。